«Дельта-IP-М»

Ethernet модем - адаптер

Паспорт

Оборудование производства «МЕГАЛЮКС®» сертифицировано: Федеральным Государственным Учреждением «Центром Сертификации Аппаратуры Охранной и Пожарной Сигнализации» МВД России:

№ ССПБ.RU.ОП.066     №  РОСС RU.0001.11ОС03   №  ССПБ.RU.ПБ16

Патенты:  №157351 от 6 ноября 2015г.,  №63576 от  27 мая 2007 г.

ТУ 6571-001-61975454-2010  Согласовано: «ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР» (ФГУП «ГРЧ Ц»)

Торговые марки: МЕГАЛЮКС®, Уверенность в безопасности®.

Воронеж 2014г.

1. Назначение «Дельта – IP-М»

Охрана стационарных объектов по сетям Ethernet.

Работает в составе РСПИ «Дельта» в качестве резервного канала и самостоятельно.

2.Комплектация

- Прибор «Дельта-IP-М»- 1 шт.

- Упаковка.

- Описание распечатано 1 шт. на 50 приборов, постоянно обновляется в электроном виде на диске и на сайте www.megalux-brv.ru.

3.Правила хранения и транспортировки

- Условия хранения прибора должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

- В помещениях для хранения приборов не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

- Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м.

- При складировании приборов в штабеля разрешается укладывать не более пяти ящиков с приборами.

- Транспортирование упакованных приборов может производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах.

- Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

- После транспортирования приборы перед включением должны быть выдержаны в нормальных условиях не менее 24 часов.

4.Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

- Гарантийный срок с момента ввода прибора в эксплуатацию 2 года.

- Срок службы прибора 8 лет.

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, не имеющие механических повреждений или других признаков неправильной эксплуатации.

- Сведения о рекламациях

- Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия прибора техническим параметрам, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации прибора.

- Рекламации высылаются по адресу предприятия-изготовителя с паспортом и актом, подписанным руководителем технической службы предприятия - потребителя.

- В акте должны быть указаны: дата изготовления прибора (соответствующая дате в паспорте), вид (характер) неисправности, дата и место установки прибора, адрес потребителя.

Дополнительная информация находится на нашем сайте www.megalux-brv.ru

- Свидетельство о приемке

Прибор «Дельта-IP-М»

Заводской номер _________________________ признан годным  для эксплуатации.

Дата выпуска______________________                Штамп ОТК________________

Продавец________________________

Дата продажи____________________________

(заполняется при розничной продаже)