Воронежский институт МВД

Из материалов Всероссийской научно-практической конференции «Охрана и безопасность 2001»

Анализ и синтез радиотехнических систем и устройств охранной сигнализации

На сегодняшний день используются два канала доставки извещений с охраняемых объектов: проводной - с использованием телефонных линий, и радиоканальный.

Основные причины внедрения радиоканальных систем:

- Несовместимость работы ранее используемых телефонных систем с современными линиями связи: ISDN, оптоволокно и т.д.

- Низкое качество и надежность старых телефонных сетей.

- Все большая финансовая зависимость охранных структур с введением повременной тарификации за услуги телефонной связи.

- Возможность охраны нетелефонезированных объектов.

- Оперативность внедрения по сравнению с проводными.

- Высокая скорость передачи информации. (менее секунды)

- Высокая информативность сообщений, дающая полную картину о событиях на объектах (сотни).

- Возможность подключения одного передатчика для охраны нескольких объектов.

- Возможность создания охранной системы от локальной с дальнейшим гибким наращиванием.

- Низкая стоимость по сравнению с проводными.

- Возможность создания собственной независимой системы охраны в рамках ведомства или отдельной организации.

За период с 1995 года внедрено в РФ сотни РСПИ, подавляющее большинство – импортных. При использовании отечественных имеются достоинства:

- Отсутствие таможенных процедур

- Более оперативная поставка

- Возможность работы без предоплаты.

- Наличие на складах изготовителя и оперативная поставка  подменного фонда.

- Оперативное пост гарантийное обслуживание.

- Более низкая цена и гибкая система скидок.

- Совместимость с отечественными объектовыми приборами при работе в полных протоколах (по RS-232, ТТЛ и т.д.)

- Полная русификация

- Адаптированность к климатическим условиям

- Возможность доработки с учетом требования заказчика и иной спецификой

Пути решения проблемы:

- Разработка, изготовление  и использование отечественных элементов РСПИ обеспечивающих совместимость  с развернутыми ранее импортными РСПИ

- Разработка, изготовление и все большее внедрение отечественных РСПИ

Пример- «Струна 150» с передатчиками «Аккорд 150», разработанная ООО «РОС Аккорд» при участии ООО «Мегалюкс» и Воронежского института МВД РФ с учетом требований ОВО и охранных предприятий. Система совместима с «Informer 12000»  (США) и КР Systems (Израиль) и эксплуатируется более 2 лет в различных регионах РФ. Отличительные особенности «Струны 150»:

- Цифровая обработка сигнала и уровня и определение реального уровня сигнала до 40 единиц.

- Возможность прослушивания эфира.

- Возможность установки программного продукта и дополнительной карты на другой компьютер для создания горячего резерва.

- Возможность оперативного изменения параметров

- Возможность работы на одной частоте в одном регионе 800 независимых систем с делением по группам и стартовым кодам.

- Невысокая стоимость.

Основные отличительные особенности передатчиков «Аккорд 150»:

- Входы нормально замкнуты либо разомкнуты на корпус (8 шт), что позволяет подключать охранные датчики  непосредственно.

- Возможность формирования сообщений с разными номерами передатчиков от разных зон

- После активизации передатчик посылает сообщение трижды или более раз, при этом возможно программирование разных событий с разным количеством посылок.

- Колодка не видна с наружи (располагается на задней стенке).

- Электронное безрелейное управление обеспечивает беззвучную работу.

- Процессор легкосъемный, что позволяет производить оперативное перепрограммирование.

- Наличие защиты от обрыва и закорачивания антенны.

- Программирование тестовых сигналов от 1 минуты до 256 часов.

- Возможность оперативного перепрограммирования (любых параметров) с использованием универсального программатора.

- Рабочая температура –30º…+50 С.

- Выходная мощность 5-10 Вт (по треб. заказчика).

- Низкая цена и гибкая система скидок.

Вывод: необходимо активизировать внедрение отечественного оборудования  на функционирующих импортных  и вновь вводимых РСПИ.

Автор Бочаров Роман